## Лист1
Сведения Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 2-й квартал 2018 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с. Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-4 | 2018-04-03 18:40 | 2018-04-03 19:06 | 0:26 | Нарушение структуры материала | №10 от 03.04.2018г. | 1289 | 279.2833
2 | ОП с. Архангельское | ТП-43631 | 2018-04-03 18:40 | 2018-04-04 00:50 | 6:10 | Нарушение структуры материала | №12 от 04.04.2018г. | 82 | 252.8333
3 | ОП с. Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-4 | 2018-04-03 18:40 | 2018-04-03 20:00 | 1:20 | Нарушение структуры материала | №11 от 03.04.2018г. | 879 | 586
4 | ОП с. Стерлибашево | ТП-5/250кВА | 2018-04-05 20:30 | 2018-04-06 02:30 | 6:00 | Электродуговое повреждение,Внешнее механическое воздействие | №13 от 06.04.2018г. | 76 | 228
5 | ОП с. Красноусольский | ПЛ-10кВ Ф-19 | 2018-04-12 10:02 | 2018-04-12 10:46 | 0:44 | Невыявленные причины | №14 от 12.04.18 | 67 | 24.5667
6 | ОП с.К-Мияки | ВЛ-10кВ; Ф-13 пс К-Мияки | 2018-04-18 15:30 | 2018-04-18 15:32 | 0:02 | Невыявленные причины | №15 от 18.04.18 | 1347 | 22.45
7 | ОП с. Красноусольский | Ф-19 | 2018-04-19 13:32 | 2018-04-19 15:05 | 1:33 | Невыявленные причины | №16 от 19.04.18 | 67 | 51.925
8 | ОП с. Красноусольский | Ф-22 | 2018-04-19 18:44 | 2018-04-19 19:39 | 0:55 | Невыявленные причины | №17 от 20.04.18 | 270 | 123.75
9 | ОП с. Новобелокатай | ТП-3635 | 2018-04-20 03:51 | 2018-04-20 04:17 | 0:26 | Внешнее механическое воздействие | №18 от 20.04.18 | 168 | 36.4
10 | ОП с. Магинск | Ф-11507 до РС-3,Ф-11508 до РС-1 | 2018-04-22 20:03 | 2018-04-22 21:50 | 1:47 | Невыявленные причины | №20 от 22.04.2018 | 697 | 621.4917
11 | ОП с. Магинск | Ф-11507 от РС-3,Ф-11508 от РС-1 | 2018-04-22 20:03 | 2018-04-23 13:50 | 17:47 | Невыявленные причины | №21 от 23.04.2018 | 219 | 1947.275
12 | ОП с. Красноусольский | Л-1;Л-4 ТП-5104 | 2018-04-22 21:00 | 2018-04-22 21:35 | 0:35 | Внешнее механическое воздействие | №19 от 23.04.18 | 25 | 7.2917
13 | ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2617 | 2018-04-29 15:07 | 2018-04-29 15:30 | 0:23 | Внешнее механическое воздействие | Акт №22 от 229.04.18 | 43 | 43
14 | ОП с. Магинск | Ф-11506 | 2018-05-09 17:33 | 2018-05-09 18:20 | 0:47 | Невыявленные причины | №7 от 09.05.2018 | 420 | 164.5
15 | ОП с. Магинск | Ф-11501 | 2018-05-09 17:33 | 2018-05-09 18:30 | 0:57 | Невыявленные причины | №8 от 09.05.2018 | 711 | 337.725
16 | ОП с. Магинск | Ф-11507 до РС-1,Ф-11508 до РС-1 | 2018-05-09 17:33 | 2018-05-09 22:00 | 4:27 | Невыявленные причины | №9 от 10.05.2018 | 292 | 649.7
17 | ОП с. Магинск | Ф-11507 от РС-1,Ф-11508 от РС-1 | 2018-05-09 17:33 | 2018-05-10 11:00 | 17:27 | Невыявленные причины | №10 от 10.05.2018 | 603 | 5261.175
18 | ОП с. Магинск | Ф-11507 до РС-2,Ф-11508 до РС-1 | 2018-05-10 15:38 | 2018-05-10 18:10 | 2:32 | Невыявленные причины | №10 от 10.05.2018 | 335 | 424.3333
19 | ОП с. Магинск | Ф-11507 от РС-2,Ф-11508 от РС-1 | 2018-05-10 15:38 | 2018-05-10 20:35 | 4:57 | Невыявленные причины | №10 от 10.05.2018 | 560 | 1386
20 | ОП с. Магинск | Ф-11507, Ф-11508 | 2018-05-11 15:38 | 2018-05-11 18:10 | 2:32 | Невыявленные причины | №10 от 10.05.2018 | 895 | 1133.6667
21 | ОП с. Красноусольский | Ф-19 | 2018-05-19 06:05 | 2018-05-19 15:34 | 9:29 | Невыявленные причины | №23 от 19.05.18 | 67 | 317.6917
22 | ОП с. Большеустьикинское | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-2654. | 2018-05-20 10:50 | 2018-05-20 14:35 | 3:45 | Внешнее механическое воздействие | №25 от 20.05.18 | 36 | 67.5
23 | ОП с. Магинск | Ф-11507 до РС-3,Ф-11508 до РС-1 | 2018-05-20 14:30 | 2018-05-20 17:33 | 3:03 | Невыявленные причины | №11 от 20.05.2018 | 571 | 870.775
24 | ОП с. Магинск | Ф-11507 от РС-3,Ф-11508 до РС-1 | 2018-05-20 14:30 | 2018-05-20 18:10 | 3:40 | Невыявленные причины | №11 от 20.05.2018 | 324 | 594
25 | ОП с. Магинск | Ф-11507,Ф-11508 от РС-1 | 2018-05-20 14:30 | 2018-05-21 11:38 | 21:08 | Невыявленные причины | №11 от 20.05.2018 | 7 | 73.9667
26 | ОП с. Красноусольский | Ф-19 | 2018-05-20 17:56 | 2018-05-20 19:18 | 1:22 | Невыявленные причины | №24 от 20.05.18 | 67 | 45.7833
27 | ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Каран | 2018-05-22 08:26 | 2018-05-22 08:40 | 0:14 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи; Электродуговое повреждение | №26 от 22.05.18 | 134 | 15.6333
28 | ОП с. Красноусольский | Ф-15 | 2018-05-22 10:01 | 2018-05-22 14:00 | 3:59 | Невыявленные причины | №27 от 22.05.18 | 227 | 452.1083
29 | ОП с. Большеустьикинское | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-2623. | 2018-05-22 15:40 | 2018-05-22 16:05 | 0:25 | Внешнее механическое воздействие | №28 от 23.05.18 | 65 | 13.5417
30 | ОП с. Большеустьикинское | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-2659. | 2018-05-22 15:50 | 2018-05-22 16:10 | 0:20 | Внешнее механическое воздействие | №29 от 23.05.18 | 75 | 12.5
31 | ОП с. Красноусольский | Ф-15 | 2018-05-25 14:01 | 2018-05-25 14:38 | 0:37 | Невыявленные причины | №30 от 25.05.18 | 227 | 69.9917
32 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-5106 | 2018-05-26 10:20 | 2018-05-26 11:30 | 1:10 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | №31 от 26.05.18 | 43 | 25.0833
33 | ОП с. Красноусольский | Ф-19 | 2018-05-26 10:21 | 2018-05-26 10:52 | 0:31 | Невыявленные причины | №32 от 26.05.18 | 67 | 17.3083
34 | ОП с. Красноусольский | ТП-35 | 2018-06-04 20:20 | 2018-06-04 21:10 | 0:50 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | №33 от 04.06.18 | 86 | 35.8333
35 | ОП с.Архангельское | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4336 | 2018-06-05 18:30 | 2018-06-05 20:15 | 1:45 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | №34 от 05.06.18 | 85 | 74.375
36 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2018-06-19 16:11 | 2018-06-19 23:12 | 7:01 | Электродуговое повреждение | №35 от 19.06.18 | 622 | 2182.1833
37 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 "Красноусольск-Курорт" | 2018-06-20 16:02 | 2018-06-20 16:44 | 0:42 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | №36 от 20.06.18 | 980 | 343
38 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "К-Мияки" | 2018-06-27 16:30 | 2018-06-27 21:00 | 4:30 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | №37 от 27.06.18 | 1347 | 3030.75
39 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" 110/35/10 | 2018-06-28 12:59 | 2018-06-28 15:13 | 2:14 | Невыявленные причины | №38 от 28.06.18 | 975 | 1088.75
40 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 "Архангельская" | 2018-06-29 20:44 | 2018-06-30 07:00 | 10:16 | Нарушение электрической изоляции | №39 от 30.06.18 | 159 | 816.2
41 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 "Архангельская" | 2018-06-29 20:44 | 2018-06-30 09:20 | 12:36 | Нарушение электрической изоляции | №40 от 30.06.18 | 604 | 3805.2
42 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2018-06-28 23:09 | 2018-06-29 16:45 | 17:36 | Невыявленные причины | №41 от 30.06.18 | 69 | 607.2
33 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ТП | ТП-35 | 10 | 20,20 2018.06.04 | 21,10 2018.06.04 | В | 0.83 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |  | 9 2018-02-04 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
34 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС35/10 "Стерлибашево" | 10 | 09,45 2018.06.05 | 11,08 2018.06.05 | В | 1.38 | 2 | 2 | ВЛ 10 кВ оп.24-25 |  | 1 | 1022 | 0 | 1 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 325 |  | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
35 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4336 | 0.4 | 18,30 2018.06.05 | 20,15 2018.06.05 | В | 1.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ Л-3 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |  |  | 3.4.12 | 4.10 | 1
35 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4336 | 0.4 | 18,30 2018.06.05 | 20,15 2018.06.05 | В | 1.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ Л-3 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |  | 2018-06-06 | 3.4.12 | 4.10 | 1
36 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 10 | 14,45 2018.06.06 | 15,35 2018.06.06 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 10 кВ |  |  | 1022 | 0 | 1 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 270 |  | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
37 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ТП | ТП-8418 ВЛ-0,4 Л-3 | 0.4 | 01,00 2018.06.10 | 07,20 2018.06.10 | В | 6.33 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1
38 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 10 | 16,11 2018.06.19 | 23,12 2018.06.19 | В | 7.02 | 0 | 2 | ВЛ 10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино |  |  | 622 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 |  | №11 2018-06-20 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
38 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 10 | 16,11 2018.06.19 | 23,12 2018.06.19 | В | 7.02 | 0 | 2 | ВЛ 10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино |  |  | 622 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 |  | №12 2018-06-20 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
39 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-19 "Красноусольск-Курорт" | 10 | 16,02 2018.06.20 | 16,44 2018.06.20 | В | 0.7 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 997 | 0 | 5 | 992 | 0 | 0 | 17 | 980 | 0 |  | 11 2018-06-20 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
40 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ | ТП-4785 Л-3 с.Первомайский | 0.4 | 20,43 2018.06.20 | 22,43 2018.06.20 | В | 2 | 0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ | нет | нет | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
41 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "К-Мияки" | 10 | 16,30 2018.06.27 | 21,00 2018.06.27 | А | 4.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1347 | 0 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 0 | 45461.25 | №4 2018-06-27 | 3.4.12.5,3.4.12.2 | 4.13 | 0
42 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" 110/35/10 | 10 | 12,59 2018.06.28 | 15,13 2018.06.28 | В | 2.23 | 0 | 0 |  |  |  | 992 | 0 | 5 | 987 | 0 | 0 | 17 | 975 | 0 |  | 12 2018-06-28 | 3.4.10 |  | 1
42 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" 110/35/10 | 10 | 12,59 2018.06.28 | 15,13 2018.06.28 | В | 2.23 | 0 | 0 |  |  |  | 992 | 0 | 5 | 987 | 0 | 0 | 17 | 975 | 0 |  | 12 2018-06-28 | 3.4.10 |  | 1
42 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" 110/35/10 | 10 | 12,59 2018.06.28 | 16,14 2018.06.28 | В | 3.25 | 0 | 0 | ТП 10 кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ ТП-21(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ ТП-2(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ ТП-31(Все ЛЭП ТП) |  |  | 318 | 0 | 2 | 316 | 0 | 0 | 2 | 316 | 0 |  | 12 2018-06-28 | 3.4.10 |  | 1
43 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 "Архангельская" | 10 | 20,44 2018.06.29 | 23,34 2018.06.29 | А | 2.83 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  | 1 | 455 | 1 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 |  |  | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
44 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 "Архангельская" | 10 | 20,44 2018.06.29 | 07,00 2018.06.30 | А | 10.27 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |  | 2018-06-30 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
45 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 "Архангельская" | 10 | 20,44 2018.06.29 | 09,20 2018.06.30 | А | 12.6 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 604 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 |  | 2018-06-30 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
47 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 10 | 23,09 2018.06.28 | 16,45 2018.06.29 | В | 17.6 | 3 | 2 | ВЛ 10 кВ Ф-11507 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |  | 14 2018-07-02 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0