## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 2-й квартал 2019 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501,11506,11507,11508 ПС Абдуллино | 2019-04-03 12:40 | 2019-04-03 21:39 | 8.9833 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (не выявленные причины) | 3 от 04.04.2019 | 2027 | 18209.2167
2 | с.Архангельское | ТП-4318 | 2019-04-15 22:00 | 2019-04-16 08:00 | 10 | Невыявленные причины (нарушение электрического контакта) | 01 от 16.04.2019 | 136 | 1360
3 | с.Новобелокатай | ТП-3711 | 2019-05-03 21:50 | 2019-05-03 23:00 | 1.1667 | Дефект изготовления (нарушение электрической изоляции) | 63 от 3.05.2019 | 30 | 35
4 | с.Большеустьикинское | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2623 | 2019-05-04 11:46 | 2019-05-04 13:19 | 1.55 | Ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | 27 от 04.05.2019 | 65 | 100.75
5 | с. Красноусольский | ТП-20 с. Красноусольский | 2019-05-26 10:32 | 2019-05-26 11:05 | 0.55 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа (механическое повреждение) | 3 от 26.05.2019 | 93 | 51.15
6 | с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-1,2,4 ПС 35/10 "Архангельская" | 2019-05-03 09:48 | 2019-05-03 10:45 | 0.95 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 2 от 03.05.2019 | 2056 | 1953.2
7 | г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС ЗЖБК Л-5070 | 2019-06-05 15:16 | 2019-06-05 23:20 | 8.0667 | Ветровые нагрузки (механическое разрушение) | 15/12 от 06.06. 2019 | 20 | 161.3333
8 | г. Мелеуз | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1 с. Нугуш | 2019-06-05 16:13 | 2019-06-05 18:45 | 2.5333 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (нарушение электрического контакта) | 15/13 от 06.06.2019 | 81 | 205.2
9 | с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2019-06-04 12:05 | 2019-06-04 14:55 | 2.8333 | Ветровые нагрузки ( внешнее механическое воздействие) | 4 от 06.05.2019 | 711 | 2014.5
10 | с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-10202 ПС "Кашкино" | 2019-06-04 16:15 | 2019-06-04 18:30 | 2.25 | Атмосферные перенапряжения (гроза)(электродуговое повреждение) | 5 от 06.05.2019 | 265 | 596.25
11 | с. Красноусольский | ТП-32 с. Красноусольский | 2019-06-05 14:27 | 2019-06-05 16:38 | 2.1833 | Атмосферные перенапряжения (гроза)(механическое повреждение) | 4 от 07.06.2019 | 83 | 181.2167
12 | с. Красноусольский | ТП-23с. Красноусольский | 2019-06-05 14:46 | 2019-06-05 16:28 | 1.7 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (не выявленные причины) | 5 от 05.062019 | 7 | 11.9
13 | с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2019-06-23 17:20 | 2019-06-23 23:00 | 5.6667 | Ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | 6 от 24.06.2019 | 711 | 4029
14 | с.Киргиз-Мияки | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-6557 | 2019-06-24 20:58 | 2019-06-24 22:25 | 1.45 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции и элекртического контакта) | 30 от 24.06.2019 | 15 | 21.75
15 | с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2019-06-19 15:31 | 2019-06-19 16:45 | 1.2333 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции и элекртического контакта) | 6 от 19.06.2019 | 1378 | 1699.5333
16 | с.Новобелокатай | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3636 | 2019-06-11 00:02 | 2019-06-11 11:20 | 11.3 | Атмосферные перенапряжения (гроза)(электродуговое повреждение) | 2/04 от 11.06.2019 | 73 | 824.9