## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 2-й квартал 2022года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки участок от РО-13 | 2022-04-13 15:53 | 2022-04-13 17:47 | 1.9 | Невыявленные причины (нарушение электрического контакта) | 22 2022-04-13 | 509 | 483.55
2 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3 ф.В | 2022-04-14 23:00 | 2022-04-14 23:35 | 0.58 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции) | 23 2022-04-14 | 42 | 12.25
3 | ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10 кВ Ф-19 "Новобелокатай-ИПС" | 2022-04-21 08:07 | 2022-04-21 09:25 | 1.3 | Воздействие животных и птиц (нарушение электрической изоляции) | 24 2022-04-21 | 67 | 43.5
4 | ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10 кВ Ф-19 "Новобелокатай-ИПС" | 2022-04-21 08:07 | 2022-04-21 09:25 | 1.3 | Воздействие животных и птиц (нарушение электрической изоляции) | 24 2022-04-21 | 979 | 32.6
5 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС Киргиз-Мияки | 2022-04-25 09:44 | 2022-04-25 18:10 | 8.43 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 25 2022-04-25 | 553 | 2327
6 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-23 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2022-04-26 10:39 | 2022-04-26 11:30 | 0.85 | Воздействие животных и птиц (нарушение электрической изоляции) | 26 2022-04-26 | 1133 | 481.52
7 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-33 | 2022-05-02 13:25 | 2022-05-02 14:30 | 1.08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений (механическое повреждение) | 27 2022-05-02 | 34 | 19
8 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-40 | 2022-05-03 13:28 | 2022-05-03 14:30 | 1.03 | Ветровые нагрузки (нерушение электрического контакта) | 28 2022-05-03 | 17 | 8.78
9 | ОП с. Архангельское | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4368 | 2022-05-04 18:04 | 2022-05-04 19:42 | 1.63 | Невыявленные причины (нарушение электрического контакта) | 29 2022-05-04 | 24 | 19.6
10 | ОП с.Архангельское | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-4333 | 2022-05-05 15:55 | 2022-05-05 16:47 | 0.87 | Ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | 30 2022-05-05 | 21 | 9
11 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС Стерлибашево | 2022-05-05 17:13 | 2022-05-05 18:52 | 1.65 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 31 2022-05-05 | 58 | 51
12 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Тастуба | 2022-05-05 23:52 | 2022-05-06 00:44 | 0.87 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 32 2022-05-06 | 72 | 31.77
13 | ОП г. Мелеуз | КВЛ-6кВ Ф-11 ПС ЖЗБК участок от РО-5002 | 2022-05-08 04:10 | 2022-05-08 16:41 | 12.52 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 33 2022-05-08 | 43 | 262.85
14 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-05-10 12:56 | 2022-05-10 17:00 | 4.07 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины | 34 2022-05-10 | 630 | 1281
15 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Тастуба | 2022-05-10 13:51 | 2022-05-11 16:06 | 26.25 | Ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | 36 2022-05-11 | 72 | 931
16 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2022-05-10 20:44 | 2022-05-11 00:37 | 3.88 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 35 2022-05-11 | 88 | 168.92
17 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2022-05-10 20:44 | 2022-05-10 22:27 | 1.72 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 35 2022-05-10 | 187 | 159.65
18 | ОП с.Архангельское | ТП-4315 | 2022-05-11 21:40 | 2022-05-11 22:46 | 1.1 | Воздействие животных и птиц (нарушение электрического контакта обрыв цепи) | 37 2022-05-11 | 18 | 9.9
19 | ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Б.Ока | 2022-05-12 09:53 | 2022-05-12 12:48 | 2.92 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 38 2022-05-12 | 5 | 7.27
20 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС "Красноусольск" | 2022-05-12 13:19 | 2022-05-12 14:44 | 1.42 | Прочие воздействия (нарушение электрического контакта) | 39 2022-05-12 | 279 | 197.63
21 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Стерлибашево | 2022-05-12 18:32 | 2022-05-12 19:18 | 0.77 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 40 2022-05-12 | 308 | 117.68
22 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Стерлибашево | 2022-05-13 07:01 | 2022-05-13 09:11 | 2.17 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 41 2022-05-13 | 308 | 332
23 | ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2022-05-13 17:36 | 2022-05-13 19:32 | 1.93 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 42 2022-05-13 | 834 | 806
24 | ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2022-05-14 15:49 | 2022-05-14 18:05 | 2.27 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии(нарушение электрической изоляции) | 43 2022-05-14 | 834 | 945
25 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 "Архангельская" | 2022-05-15 13:39 | 2022-05-15 16:30 | 2.85 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 44 2022-05-15 | 14 | 15
26 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2022-05-19 18:54 | 2022-05-19 20:18 | 1.4 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 45 2022-05-19 | 1351 | 945
27 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2022-05-19 20:46 | 2022-05-20 06:22 | 9.6 |  | 46 2022-05-20 | 1351 | 6480
28 | ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-01 ПС Шаран | 2022-05-20 08:57 | 2022-05-20 12:17 | 3.33 | Прочие нарушения (механическое разрушение) | 47 2022-05-20 | 190 | 316.67
29 | ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2022-05-20 09:16 | 2022-05-20 09:30 | 0.23 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии(нарушение электрической изоляции) | 48 2022-05-20 | 834 | 97.3
30 | ОП с. Красноусольский | ТП-63 с. Красноусольский | 2022-05-21 07:36 | 2022-05-21 09:49 | 2.22 | Невыявленные причины (нарушение электрического контакта) | 49 2022-05-21 | 16 | 17.73
31 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2022-05-28 05:56 | 2022-05-28 11:40 | 5.73 | Невыявленные причины (нарушение электрической изоляции) | 50 2022-05-28 | 1350 | 3870
32 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-05-29 13:30 | 2022-05-29 14:41 | 1.18 | Ветровые нагрузки (загрязнение) | 51 2022-05-29 | 630 | 372.7
33 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ ф-11404 ПС Бердяш | 2022-05-29 14:02 | 2022-05-29 15:24 | 1.37 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 51 2022-05-29 | 105 | 71
34 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2022-05-30 09:06 | 2022-05-30 12:30 | 3.4 | Прочие нарушения (нарушение электрической изоляции) | 53 2022-05-30 | 1354 | 2301
35 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2022-05-30 19:12 | 2022-05-30 19:54 | 0.7 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрической изоляции) | 54 2022-05-30 | 1350 | 472
36 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-02 13:20 | 2022-06-02 13:51 | 0.52 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 55 2022-06-02 | 1795 | 463.45
37 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-04 10:14 | 2022-06-04 11:05 | 0.85 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрической изоляции) | 56 2022-06-04 | 1794 | 762
38 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-04 12:42 | 2022-06-04 14:58 | 2.27 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрической изоляции) | 57 2022-06-04 | 32 | 32
39 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-04 12:42 | 2022-06-04 12:58 | 0.27 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрической изоляции) | 57 2022-06-04 | 1794 | 239
40 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-10 21:11 | 2022-06-10 22:22 | 1.18 | Прочие нарушения (нарушение электрической изоляции) | 58 2022-06-10 | 1832 | 1084
41 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-13 20:17 | 2022-06-13 21:40 | 1.38 | Невыявленные причины (нарушение электрической изоляции) | 59 2022-06-13 | 1230 | 850.75
42 | ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Новобелокатай | 2022-06-14 00:16 | 2022-06-14 01:16 | 1 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не учавствующих в технологическом процессе (нарушение электрической изоляции) | 60 2022-02-14 | 980 | 489.5
43 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-17 17:47 | 2022-06-17 22:38 | 4.85 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 61 2022-06-17 | 138 | 81.65
44 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-17 17:47 | 2022-06-17 22:17 | 4.5 | Невыявленные причины (нарушение электрической изоляции) | 61 2022-06-17 | 405 | 168.75
45 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-17 17:47 | 2022-06-17 21:27 | 3.67 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 61 2022-06-17 | 1230 | 2255
46 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-17 19:43 | 2022-06-18 02:31 | 6.8 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии, атмосферные перенапряжения (нарушение электрической изоляции, нарушение электрического контакта) | 62 2022-06-18 | 464 | 1136.8
47 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-17 19:43 | 2022-06-17 21:37 | 1.9 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии(нарушение электрической изоляции) | 62 2022-06-17 | 1794 | 1704.3
48 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 от ТП-9 | 2022-06-18 05:44 | 2022-06-18 11:20 | 5.6 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не учавствующих в технологическом процессе (механическое повреждение) | 63 2022-06-18 | 54 | 151.2
49 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4785 с.Первомайский | 2022-06-18 07:12 | 2022-06-18 09:00 | 1.8 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (внешнее механическое воздействие) | 64 2022-06-18 | 26 | 23.4
50 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2022-06-23 00:24 | 2022-06-23 03:22 | 2.97 | Невыявленные причины | 65 2022-06-23 | 116 | 172
51 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2022-06-23 16:58 | 2022-06-25 20:40 | 51.7 | Невыявленные причины | 66 2022-06-25 | 39 | 890
52 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2022-06-23 16:58 | 2022-06-23 21:48 | 4.83 | Невыявленные причины | 66 2022-06-23 | 116 | 280
53 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-24 00:39 | 2022-06-24 05:30 | 4.85 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 67 2022-06-24 | 464 | 765
54 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2022-06-24 00:39 | 2022-06-24 02:12 | 1.55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 67 2022-06-24 | 1794 | 1390
55 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" участок до РС-1 | 2022-06-24 11:45 | 2022-06-24 17:18 | 5.55 | Невыявленные причины | 68 2022-06-04 | 78 | 216
56 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" участок до РС-1 | 2022-06-25 12:57 | 2022-06-25 17:21 | 4.4 | Невыявленные причины (нарушение электрической изоляции) | 69 2022-06-25 | 78 | 171.6
57 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-3 с. Стерлибашево | 2022-06-26 06:24 | 2022-06-26 07:42 | 1.3 | Прочие воздействия (внешнее механическое воздействие) | 70 2022-06-26 | 87 | 56.55
58 | ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф 43-04 ПС "Шаран" | 2022-06-28 02:07 | 2022-06-28 02:52 | 0.75 | Наброс посторонних предметов на ВЛ (нарушение электрической изоляции) | 71 2022-06-28 | 928 | 348