## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 3-й квартал 2018 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2018-07-01 15:47 | 2018-07-01 17:32 | 1.75 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-нарушение структуры материала | №13 от 01.07.2018 | 263 | 5523
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2018-07-02 13:49 | 2018-07-02 15:10 | 1.35 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-нарушение структуры материала | №14 от 02.07.2018 | 993 | 16086.6
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 13:55 | 0.91667 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-нарушение структуры материала | №15 от 04.07.2018 | 1378 | 15158
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-10 РП-10 "Курорт" | 2018-07-04 16:06 | 2018-07-04 16:54 | 0.8 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-нарушение структуры материала | №16 от 04.07.2018 | 25 | 240
| ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2654 | 2018-07-05 10:30 | 2018-07-05 14:25 | 3.9167 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений-внешнее механическое воздействие |  | 36 | 1692
| ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2018-07-06 09:44 | 2018-07-06 15:13 | 5.4833 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-невыявленные причины | №17 от 06.07.2018 | 68 | 4474.4
| ОП с. Красноусольский | ТП-28 | 2018-07-08 09:05 | 2018-07-08 10:45 | 1.6667 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений-механическое разрушение(повреждение), деформация, перекос | №18 от 08.07.2018 | 92 | 1840
| ОП г. Мелеуз | КЛ-6 от оп.№10 (Л-5019) Ф-11 ПС ЗЖБК до ТП-5190П | 2018-07-08 08:01 | 2018-07-08 15:12 | 7.1833 | Дефект монтажа-нарушение электрической изоляции(нарушение герметичности) | №6 от 09.07.2018 | 8 | 689.6
| ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "К-Мияки" | 2018-07-16 09:16 | 2018-07-16 09:28 | 0.2 | Невыявленные причины | №55 от 16.07.2018 | 1346 | 3230.4
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-7 «Красноусольск – РП-10 Курорт» | 2018-07-18 10:32 | 2018-07-18 15:44 | 5.2 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | №19 от 18.07.2018 | 102 | 6364.8
| ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф 43-04 | 2018-07-20 07:00 | 2018-07-20 08:42 | 1.7 | Атмосферные перенапряжения(гроза) | №83 от 20.07.2018 | 815 | 16626
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2018-07-20 12:00 | 2018-07-20 14:30 | 2.5 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | №20 от 20.07.2018 | 992 | 29760
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2018-07-20 12:05 | 2018-07-20 14:03 | 1.9667 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | №21 от 20.07.2018 | 1058 | 24968.8
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2018-07-22 18:10 | 2018-07-22 18:51 | 0.68333 | Невыявленные причины | №22 от 22.07.2018 | 216 | 1771.2
| ОП с. Красноусольский | ТП-5108 | 2018-07-22 18:51 | 2018-07-22 19:50 | 0.98333 | Невыявленные причины | №23 от 22.07.2018 | 43 | 507.4
| ОП с. Красноусольский | отпайка ВЛ-10кВ Ф-22 от Р-100 до РК-1 | 2018-07-22 19:50 | 2018-07-22 20:31 | 0.68333 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | №24 от 22.07.2018 | 173 | 1418.6
| ОП с.Новобелокатай | КЛ-10кВ от Р-328 ВЛ-10кВ Ф-19 "Новобелокатай-ИПС" | 2018-07-31 18:26 | 2018-07-31 19:55 | 1.4833 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | №7 от 31.07.2018 | 22 | 391.6
| ОП с.Большеустьикинское | ТП-2712 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-09 12:30 | 4.5 | Атмосферные перенапряжения(гроза)-внешнее механическое воздействие |  | 103 | 5562
| ОП с.Новобелокатай | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3635 | 2018-08-15 19:30 | 2018-08-15 22:05 | 2.5833 | Невыявленные причины-внешнее механическое воздействие |  | 83 | 2573
| ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-23 ПС "Стерлибашево" | 2018-08-19 12:54 | 2018-08-19 15:30 | 2.6 | Невыявленные причины-термическое повреждение, перегрев, пережег |  | 1039 | 32416.8
| ОП с. Красноусольский | ТП-59 с. Красноусольский | 2018-09-03 08:23 | 2018-09-03 10:51 | 2.4667 | Дефект монтажа-исчерпание ресурса | №25 от 03.09.2018 | 39 | 1154.4
| ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2018-09-13 23:30 | 2018-09-14 10:55 | 11.4167 | Природные пожары-исчерпание ресурса | №21 от 14.09.2018 | 273 | 37401
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2018-09-21 12:08 | 2018-09-21 14:50 | 2.7 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | №26 от 21.09.2018 | 1385 | 44874
| ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС "Красноусольск" | 2018-09-21 12:08 | 2018-09-21 14:50 | 2.7 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 27 2018-09-21 | 569 | 18435.6
| ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС"Абдуллино" | 2018-09-25 16:09 | 2018-09-25 17:54 | 1.75 | Ветровые нагрузки-исчерпание ресурса | 22 2018-10-26 | 273 | 5733
| ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11506 ПС"Абдуллино" | 2018-09-25 17:25 | 2018-09-25 17:50 | 0.41667 | Ветровые нагрузки-невыявленные причины | 23 2018-09-26 | 420 | 2100