## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 4-й квартал 2018 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "К-Мияки" | 2018-10-02 15:47 | 2018-10-02 17:01 | 1.2333 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-нарушение структуры материала | №73 от 02.10.2018 | 1348 | 19950.4
2 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2018-10-08 16:52 | 2018-10-08 17:34 | 0.7 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-нарушение структуры материала | №28 от 08.10.2018 | 992 | 8332.8
3 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС "Абдуллино" | 2018-10-08 23:49 | 2018-10-09 08:54 | 9.0833 | Ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | №24 от 09.10.2018 | 711 | 77499
4 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2018-10-17 08:15 | 2018-10-17 08:22 | 0.11667 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-нарушение структуры материала | №29 от 17.10.2018 | 992 | 1388.8
5 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2018-10-17 10:29 | 2018-10-17 10:57 | 0.46667 | Отключение(повреждение) оборудования потребителей-нарушение сэлекртического контакта, размыкание, обрыв цепи | №30 от 17.10.2018 | 992 | 5555.2
6 | ОП с. Красноусольский | ТП-4 с. Красноусольский | 2018-10-18 10:50 | 2018-10-18 12:30 | 1.6667 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-невыявленные причины | №31 от 18.10.2018 | 63 | 1260
7 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507, Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2018-10-26 13:43 | 2018-10-26 16:40 | 2.95 | Невыявленные причины | №25 от 26.10.2018 | 578 | 20461.2
8 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС "Абдуллино" | 2018-10-26 13:43 | 2018-10-26 20:05 | 6.3667 | Невыявленные причины | №26 от 26.10.2018 | 317 | 24218.8
9 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-23 ПС "Стерлибашево" | 2018-10-28 22:30 | 2018-10-29 01:10 | 2.6667 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений-нарушение структуры материала |  | 1039 | 33248
10 | ОП с.Стерлибашево | ТП-1 с.Стерлибашево | 2018-10-29 01:10 | 2018-10-29 11:15 | 10.0833 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений-нарушение герметичности |  | 69 | 8349
11 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС"Абдуллино" | 2018-11-04 22:30 | 2018-11-05 11:05 | 12.5833 | Невыявленные причины | №27 от 06.11.2018 | 578 | 87278
12 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС"Абдуллино" | 2018-11-04 22:30 | 2018-11-05 11:35 | 13.0833 | Невыявленные причины | №27 от 06.11.2018 | 317 | 49769
13 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2018-11-09 09:46 | 2018-11-09 09:51 | 0.083333 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-невыявленные причины | №32 от 09.11.2018 | 263 | 263
14 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2018-11-09 09:51 | 2018-11-09 15:08 | 5.2833 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-невыявленные причины | №33 от 09.11.2018 | 68 | 4311.2
15 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2018-11-09 15:08 | 2018-11-09 15:13 | 0.083333 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-невыявленные причины | №34 от 09.11.2018 | 263 | 263
16 | ОП с. Красноусольский | ТП-25 с. Красноусольский | 2018-11-20 10:06 | 2018-11-20 13:36 | 3.5 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-невыявленные причины | №35 от 20.11.2018 | 102 | 4284
17 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-10 РП-10 "Курорт" | 2018-12-17 15:14 | 2018-12-17 16:46 | 1.5333 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети-невыявленные причины | №36 от 17.12.2018 | 25 | 460