## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 4-й квартал 2019 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2019-10-01 09:20 | 2019-10-01 10:33 | 1.22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа (нарушение электрической изоляции) | 9 от 01.10.2019 | 1378 | 1681.16
2 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" | 2019-10-13 19:26 | 2019-10-13 22:00 | 2.57 | Невыявленные причины | 61 от 14.10.2019 | 1347 | 3461.79
3 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2019-10-31 05:44 | 2019-10-31 11:14 | 5.5 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 10 от 31.10.2019 | 993 | 5461.5
4 | ОП с. Шаран | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-8718 с.Шаран | 2019-12-04 18:00 | 2019-12-04 18:55 | 0.92 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа (термическое повреждение, перегрев) | 85 от 05.12.2019 | 18 | 16.56
5 | ОП с.Новобелокатай | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3707 с. Новобелокатай | 2019-12-06 19:47 | 2019-12-06 20:25 | 0.63 | Невыявленные причины | 74 от 06.10.2019 | 28 | 17.64
6 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" | 2019-12-10 10:10 | 2019-12-10 11:49 | 1.65 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа (коррозионный износ) | 65 от 10.12.2019 | 1347 | 2222.55
7 | ОП г. Мелеуз | ВКЛ-6кВ Ф-5 ПС "НГЭС"-ТП-2 с.Нугуш | 2019-12-22 13:29 | 2019-12-22 20:27 | 6.97 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (механическое разрушение) | 15/14 от 22.12.2019 | 314 | 2188.58