## 4квартал 2020
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 4-й квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2020-10-24 10:58 | 2020-10-24 15:33 | 4.58 | Невыявленные причины | 23 2020-10-24 | 6 | 13.74
2 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2020-10-24 10:58 | 2020-10-24 14:37 | 3.65 | Невыявленные причины | 23 2020-10-24 | 973 | 1775.725
3 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2020-10-24 10:58 | 2020-10-24 11:28 | 0.5 | Невыявленные причины | 23 2020-10-24 | 369 | 92.25
4 | ОП с.Старосубхангулово | ВЛ-10кВ Ф-07 ПС 62 Бурзян, ВЛ-10кВ Ф-16 ПС 62 Бурзян | 2020-11-25 11:22 | 2020-11-25 17:17 | 5.9167 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 1 2020-11-25 | 2214 | 6549.75
5 | ОП с.Архангельское | ТП-4323 | 2020-12-17 19:22 | 2020-12-17 19:43 | 0.35 | Невыявленные причины | 4 2020-12-17 | 8 | 1.4