## 2 квартал 2020
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 2-й квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с. Магинск | ВЛ -10кВ Ф-11508 ПС Абдуллино | 2020-04-05 17:29 | 2020-04-05 17:36 | 0.11667 | Невыявленные причины | 7 от 07.04.2020 | 281 | 16.3917
2 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Архангельская | 2020-04-06 03:41 | 2020-04-06 05:36 | 1.9167 | Невыявленные причины | 1 от 06.04.2020 | 1217 | 1164.375
3 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС Абдуллино | 2020-04-06 10:20 | 2020-04-06 11:28 | 1.1333 | Невыявленные причины | 10 от 07.04.2020 | 720 | 408
4 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС Озерки до РС-1 | 2020-04-06 11:05 | 2020-04-06 15:40 | 4.5833 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 8 от 07.04.2020 | 78 | 178.75
5 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС Озерки до РС-1 | 2020-04-06 11:05 | 2020-04-07 15:45 | 28.6667 | Невыявленные причины | 9 от 07.04.2020 | 38 | 544.6667
6 | ОП г.Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2020-04-07 14:24 | 2020-04-07 15:32 | 1.1333 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос) | 15/16 от 07.04.2020 | 156 | 87.8333
7 | ОП г.Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2020-04-11 16:21 | 2020-04-11 17:38 | 1.2833 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос) | 15/17 от 11.04.2020 | 156 | 99.4583
8 | ОП с.Стерлибашево | ТП-44 с.Стерлибашево | 2020-04-20 11:05 | 2020-04-20 16:25 | 5.3333 | Дефект изготовления (нарушение электрической изоляции) | 53 от 20.04.2020 | 42 | 112
9 | ОП с. Красноусольский | Отпайка ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" от Р-100 до РК-1 | 2020-04-25 16:38 | 2020-04-25 19:40 | 3.0333 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 13 от 25.04.2020 | 173 | 262.3833
10 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2020-04-25 17:06 | 2020-04-25 18:25 | 1.3167 | Ветровые нагрузки (нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи) | 23 от 25.04.2020 | 1347 | 886.775
11 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС Абдуллино | 2020-04-25 20:03 | 2020-04-25 23:50 | 3.7833 | Ветровые нагрузки (электродуговое повреждение) | 11 от 26.04.2020 | 720 | 1362
12 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС Абдуллино | 2020-04-25 20:20 | 2020-04-25 20:45 | 0.41667 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 12 от 26.04.2020 | 627 | 130.625
13 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС Абдуллино | 2020-04-25 23:57 | 2020-04-26 01:33 | 1.6 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое повреждение) | 13 от 26.04.2020 | 720 | 576
14 | ОП с. Красноусольский | Отпайка ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" от Р-100 до РК-1 | 2020-05-11 21:54 | 2020-05-11 22:37 | 0.71667 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 14 от 11.05.2020 | 173 | 61.9917
15 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2020-05-11 21:54 | 2020-05-11 23:22 | 1.4667 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 15 от 11.05.2020 | 68 | 49.8667
17 | ОП с. Красноусольский | Отпайка ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" от Р-100 до РК-1 | 2020-05-11 21:54 | 2020-05-11 22:37 | 0.71667 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 14 от 11.05.2020 | 173 | 61.9917
18 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2020-05-11 21:54 | 2020-05-11 23:22 | 1.4667 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 15 от 11.05. 2020 | 68 | 49.8667
16 | ОП с.Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-11 ПС "Шаран" | 2020-05-31 18:30 | 2020-06-01 01:00 | 6.5 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 86 от 01.06.2020 | 493 | 1599
19 | ОП г. Мелеуз | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС Каран | 2020-06-19 17:16 | 2020-06-19 21:07 | 3.85 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (нарушение электрической изоляции) | 15/18 от 19.06.2020 | 60 | 115.5
20 | ОП г. Мелеуз | КЛ-6кВ от ТП-2 до ТП-1 Ф-5 ПС НГЭС | 2020-06-26 15:27 | 2020-06-26 19:05 | 3.63 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос) | 15/19 от 26.06.2020 | 344 | 624.36
21 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2020-06-28 10:47 | 2020-06-28 12:20 | 1.55 | Невыявленные причины | 14 от 29.06.2020 | 378 | 292.95
22 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2020-06-28 10:47 | 2020-06-28 15:30 | 4.72 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | 15 от 29.06.2020 | 249 | 587.64
23 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2020-06-29 17:58 | 2020-06-29 18:56 | 0.97 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (нарушение электрической изоляции) | 16 от 29.06.2020 | 973 | 471.905
24 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2020-06-29 17:58 | 2020-06-29 18:23 | 0.42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (нарушение электрического контакта, обрыв цепи) | 16 от 29.06.2020 | 369 | 77.49