## Лист1
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Шаран | ООО "ГИП-Электро" на | январь 2018г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-8095 | ул.Комсомольская, Школьная 10, 17,19, Победы 4, 6,8,9, 10, 7-2, Лесопарковая, Гагарина 16,17,20 | 2018-01-10 09:20 | 2018-01-10 11:50 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
2 | ТП 8129 | д/с «Радуга», Администрация ШР, Районный дом культуры, РОВД, Прокуратура, Редакция, ИП «Ибатуллин» | 2018-01-11 13:30 | 2018-01-11 16:40 | 3:10 | Плановые работы, техническое обслуживание
3 | ТП 8124 | ул.Егорова, маг. «Ихлас» | 2018-01-16 13:30 | 2018-01-16 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
4 | ТП 8726 | ООО «Арман» | 2018-01-17 13:30 | 2018-01-17 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
5 | ТП 8532 | автосервис «Клаксон», маг. «Сюнь» | 2017-01-24 09:20 | 2017-01-24 11:50 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
6 | ТП 8104 | ГБУЗ "ЦРБ": Хирургия Ввод 0,4 кВ №1, Котельная Ввод 0,4 кВ №1, КНС Ввод 0,4 кВ №1 | 2018-01-23 14:00 | 2018-01-23 16:50 | 2:50 | Плановые работы, замена силового трансформатора.
7 | ТП 8167 ВЛ-0,4кВ Л-2 | ул.Заречная | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 16:30 | 7:30 | Плановые работы, капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
|  | Мастер ОП | с. Шаран | А.Ю.Кунаккузин
Note on E8: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F8: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты
Note on E9: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on E10: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on E11: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on E12: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on E13: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on E14: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере