Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12. 2014г. 09-40 | АС-50, СИП3 1х50 | СИП 2 3х50 |
| ТП № 2624 | 160 | 1 | 50 | 47 | 32 | 213,216,217 |  | 226 218 | 218 218 | 219 230 | 384 384 | 382 383 | 384 385 |  |  |  |
|  |  | 2 | 30 | 20 | 12 | 213,220,213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 80 | 67 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2645 | 160 | 1 | 78 | 75 | 47 | 219,211,224 |  | 221 221 221 | 214 214 214 | 226 226 226 | 388 389 390 | 385 385 385 | 385 386 385 | 23.12. 2014г. 10-15 |  | А-35, СИП 2 3х50 |
|  |  | 2 | 12 | 6 | 20 | 220,214,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 26 | 23 | 12 | 220,214,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 116 | 104 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |