Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12. 2014г. 10-20 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35 |
| ТП № 2605 | 40 | 1 | 0 | 0 | 15 | 223,225,225 |  | 225 | 225 | 226 | 396 | 396 | 396 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 3,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |