Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12. 2014г. 10-00 | АС-50, СИП3 1х50 | А-35, СИП 2 3х50 |
| ТП № 2622 | 250 | 1 | 30 | 17 | 22 | 216,218,222 |  | 218 218 220 | 220 220 219 | 224 224 223 | 384 384 384 | 384 388 384 | 385 385 388 |  |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 12 | 7 | 216,218,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 220,219,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 35 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2648 | 160 | 1 | 21 | 3 | 4 | 230,228,234 |  | 230 229 | 228 228 | 235 234 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 22.12. 2014г. 20-00 |  | СИП 2 4х35 |
|  |  | 2 | 197 | 192 | 190 | 226,225,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 218 | 195 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |