Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12. 2014г. 18-00 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП 2 4х35 |
| ТП № 2643 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 217 218 216 220 217 | 231 242 232 233 231 | 228 227 226 226 228 | 398 400 398 398 398 | 396 395 396 396 396 | 396 397 396 396 396 |  |  |  |
|  |  | 2 | 65 | 50 | 36 | 221,186,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 | 11 | 1 | 233,197,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 99 | 61 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2661 | 25 | 1 | 3 | 8 | 5 | 230,233,226 |  | 229 230 230 | 234 234 234 | 225 222 224 | 414 413 413 | 399 396 399 | 399 393 399 | 23.12. 2014г. 10-15 |  | А-25 |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 3 | 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |