Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12. 2014г. 20-00 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП2 3х50 |
| ТП № 2644 | 250 | 1 | 40 | 46 | 52 | 218,219,219 |  | 224 225 221 | 224 226 221 | 226 223 223 | 385 383 382 | 386 387 386 | 385 385 385 |  |  |  |
|  |  | 2 | 53 | 58 | 58 | 190,186,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 53 | 37 | 54 | 197,211,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 146 | 136 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |