Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12. 2014г. 09-00 | АС-50, СИП 3 1х50 |  |
| ТП № 2647 | 100 | 1 | 24 | 26 | 26 | 230,228,228 |  | 232 232 | 232 232 | 232 233 | 401 402 | 402 403 | 401 402 |  |  |  |
|  |  | 2 | 21 | 20 | 20 | 230,228,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 45 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2631 | 100 | 1 | 25 | 26 | 26 | 223,225,225 |  | 223 | 226 | 226 | 389 | 390 | 390 | 22.12. 2014г. 09-30 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 25 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |