Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12. 2014г. 18-10 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП 2 3х50 |
| ТП № 2653 | 630 | 1 | 16 | 58 | 19 | 228,220,226 |  | 231 230 231 231 | 231 231 230 231 | 230 231 229 230 | 400 400 400 400 | 400 400 400 400 | 400 400 400 401 |  |  |  |
|  |  | 2 | 7 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 36 | 85 | 90 | 210,217,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 60 | 149 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р (кВт) | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2612 | 100 | 1 | 7 | 4 | 15 | 228,230,226 |  | 230 230 | 231 229 | 230 230 | 399 398 | 400 398 | 400 398 | 24.12. 2014г. 18-50 |  | А-35 |
|  |  | 2 | 58 | 38 | 45 | 222,226,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 65 | 42 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р (кВт) | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |