Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12. 2014г. 20-00 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП 2 3х50 |
| ТП № 2656 | 400 | 1 | 23 | 19 | 22 | 221,219,220 |  | 225 225 225 225 | 220 221 221 221 | 223 223 223 223 | 387 386 385 385 | 384 384 385 385 | 382 383 383 383 |  |  |  |
|  |  | 2 | 38 | 29 | 17 | 225,211,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 60 | 66 | 96 | 214,215,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 40 | 69 | 57 | 220,218,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 161 | 183 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |