Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12. 2014г. 15-00 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП 2 3х50 |
| ТП № 2657 | 400 | 1 | 10 | 4 | 33 | 226,237,230 |  | 229 230 231 231 230 231 232 | 240 239 239 239 238 238 239 | 237 237 237 238 236 236 236 | 410 411 412 411 410 410 411 | 413 413 410 414 414 415 415 | 409 410 414 410 410 410 411 |  |  |  |
|  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 230,238,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 37 | 12 | 10 | 223,235,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 80 | 79 | 93 | 230,236,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 80 | 58 | 62 | 239,198,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 0 | 15 | 2 | 231,238,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 1 | 4 | 8 | 230,236,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 209 | 168 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р (кВт) | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |