## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
ОП с.Магинск
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) напряжение в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
|  | 1 | 24 | 34 | 27 | 224 | [7 empty] | 2014-12-24
5101 | 250 | 2 | 39 | 40 | 16 | 215 | [7 empty] | 21:25
|  | 3 | 33 | 29 | 20 | 224
|  | 4 | 0 | 3 | 4 | 224
|  | сумма | 96 | 106 | 67 |  |  | 230 | 230 | 229 | 400 | 397 | 395
|  | Р(кВт) |  | 61.803
|  | 1 | 110 | 96 | 70 | 222 | [7 empty] | 2014-12-24
5102 | 160 | 2 | 44 | 36 | 26 | 208 | [7 empty] | 21:05
|  | сумма | 154 | 132 | 96 |  |  | 230 | 230 | 229 | 400 | 397 | 395
|  | Р(кВт) |  | 87.764
|  | 1 | 60 | 2 | 92 | 226 | [7 empty] | 2014-12-24
5103 | 250 | 2 | 9 | 27 | 19 | 217 | [7 empty] | 20:05
|  | 3 | 55 | 22 | 2 | 216
|  | сумма | 124 | 51 | 113 |  |  | 236 | 234 | 233 | 409 | 406 | 405
|  | Р(кВт) |  | 67.527
|  | 1 | 23 | 48 | 31 | 223 | [7 empty] | 2014-12-24
5104 | 250 | 2 | 61 | 52 | 18 | 205 | [7 empty] | 20:40
|  | 3 | 4 | 2 | 2 | 213
|  | сумма | 88 | 102 | 51 |  |  | 225 | 228 | 230 | 400 | 404 | 397
|  | Р(кВт) |  | 54.786
|  | 1 | 1.9 | 3 | 2 | 228 | [7 empty] | 2014-12-24
5105 | 100 | 2 | 6 | 18 | 24 | 220 | [7 empty] | 19:30
|  | 3 | 1 | 3 | 20 | 220
|  | сумма | 8.9 | 24 | 46 |  |  | 230 | 230 | 226 | 400 | 395 | 394
|  | Р(кВт) |  | 17.963
|  | 1 | 56 | 29 | 51 | 230 | [7 empty] | 2014-12-24
5106 | 250 | 2 | 31 | 35 | 121 | 200 | [7 empty] | 19:00
|  | 3 | 55 | 18 | 30 | 243
|  | сумма | 142 | 82 | 202 |  |  | 218 | 234 | 224 | 400 | 395 | 400
|  | Р(кВт) |  | 95.392
|  | 1 | 18 | 10 | 20 | [8 empty] | 2014-12-24
5108 | 100 | 2 | [11 empty] | 18:05
|  | сумма | 18 | 105.392 | 20 |  |  | 235 | 238 | 238 | 418 | 416 | 414
|  | Р(кВт) |  | 34.0733
5109 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | сумма | 0 | 0 | 0 |  | 239 | 238 | 245 | 418 | 418 | 416 |  | 18:25
|  | Р(кВт) |  | 0
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) напряжение в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
|  | 1 | 14 | 42 | 34 | 212 | [7 empty] | 2014-12-24
5110 | 100 | 2 | 19 | 8 | 20 | 221 | [7 empty] | 21:45
|  | сумма | 33 | 50 | 54 |  |  | 228 | 229 | 225 | 397 | 394 | 392
|  | Р(кВт) |  | 31.124
|  | 1 | 13 | 18 | 19 | 223 | [7 empty] | 2014-12-24
5111 | 100 | 2 | 23 | 16 | 27 | 225 | [7 empty] | 22:15
|  | 3 | 4 | 9 | 19 | 221
|  | сумма | 40 | 43 | 65 |  |  | 231 | 232 | 229 | 400 | 399 | 397
|  | Р(кВт) |  | 34.101
Ф11506
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) напряжение в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
|  | 25 | 32 | 32 | 23 | 231 | [7 empty] | 2014-12-25
5601 | 100 | 2 | 18 | 19 | 27 | 231 | [7 empty] | 18:30
|  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | сумма | 50 | 51 | 50 |  |  | 231 | 232 | 235 | 405 | 406 | 404
|  | Р(кВт) |  | 35.132
|  | 1 | 81 | 22 | 42 | 220 | [7 empty] | 2014-12-25
5602 | 250 | 2 | 39 | 45 | 34 | 222 | [7 empty] | 19:00
|  | сумма | 120 | 102.132 | 76 |  |  | 231 | 232 | 235 | 406 | 401 | 402
|  | Р(кВт) |  | 69.2746
|  | 1 | 38 | 45 | 44 | 210 | [7 empty] | 2014-12-22
5603 | 250 | 2 | 60 | 80 | 68 | 225 | [7 empty] | 21:00
|  | 3 | 15 | 0.5 | 1.5 | 220
|  | 4 | 11 | 13 | 10 | 215
|  | сумма | 124 | 138.5 | 123.5 |  |  | 228 | 238 | 232 | 415 | 410 | 410
|  | Р(кВт) |  | 89.887
|  | 1 | 46 | 60 | 31 | 215 | [7 empty] | 2014-12-22
5604 | 250 | 2 | 53 | 36 | 25 | 210 | [7 empty] | 21:10
|  | 3 | 40 | 53 | 51 | 222
|  | 4 | 54 | 33 | 64 | 220
|  | сумма | 193 | 182 | 171 |  |  | 228 | 226 | 230 | 414 | 414 | 415
|  | Р(кВт) |  | 124.466
5605 | 100 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 225 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | 2 | [11 empty] | 21:20
|  | сумма | 1.5 | 124.866 | 0.5 |  |  | 227 | 238 | 230 | 406 | 407 | 410
|  | Р(кВт) |  | 30.1736
Ф11507
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) напряжение в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 1 | 2 | 17 | 24 | 212 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | сумма | 2 | 17 | 24 |  |  | 245 | 230 | 230 | 415 | 416 | 410 | 19:40
|  | Р(кВт) |  | 9.92
5702 | 63 | 1 | 23 | 24 | 7 | 239 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | сумма | 23 | 24 | 7 |  |  | 229 | 231 | 237 | 400 | 404 | 405 | 19:00
|  | Р(кВт) |  | 12.47
5703 | 63 | 1 | 6 | 17 | 9 | 224 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | сумма | 6 | 17 | 9 |  |  | 247 | 244 | 244 | 427 | 415 | 420 | 18:30
|  | Р(кВт) |  | 7.826
5704 | 100 | 1 | 9 | 1 | 10 | 240 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | сумма | 9 | 1 | 10 |  |  | 245 | 247 | 248 | 420 | 421 | 419 | 18:15
|  | Р(кВт) |  | 4.932
5705 | 63 | 1 | 8 | 3 | 5 | 240 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | сумма | 8 | 3 | 5 |  |  | 237 | 229 | 228 | 393 | 390 | 398 | 18:00
|  | Р(кВт) |  | 3.723
5706 | 100 | 1 | 50 | 35 | 30 | 216 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | 2 | 16 | 33 | 28 | 240 | [7 empty] | 20:22
|  | сумма | 66 | 68 | 58 |  |  | 248 | 234 | 253 | 425 | 424 | 427
|  | Р(кВт) |  | 46.954
5707 | 250 | 1 | 68 | 76 | 70 | [8 empty] | 2014-12-22
|  | 2 | 50 | 52 | 50 | [8 empty] | 20:45
|  | 3 | 1 | 0 | 0
|  | сумма | 119 | 128 | 120 |  |  | 233 | 229 | 230 | 404 | 403 | 401
|  | Р(кВт) |  | 84.639
5708 | 63 | 1 | 67 | 28 | 79 | 190 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | сумма | 67 | 28 | 79 |  |  | 242 | 255 | 224 | 421 | 416 | 423 | 20:10
|  | Р(кВт) |  | 41.05
5709 | 100 | 1 | 58 | 30 | 33 | 180 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | сумма | 58 | 30 | 33 |  |  | 229 | 244 | 256 | 421 | 425 | 425 | 19:55
|  | Р(кВт) |  | 29.05
5710 | 160 | 1 | 40 | 19 | 73 | 202 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | 2 | [11 empty] | 19:30
|  | сумма | 40 | 19 | 73 |  |  | 222 | 226 | 221 | 388 | 393 | 388
|  | Р(кВт) |  | 29.307
5711 | 160 | 1 | 4 | 3.5 | 3 | 215 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | 2 | 45 | 48 | 15 | 207 | [7 empty] | 19:20
|  | сумма | 49 | 51.5 | 18 |  |  | 224 | 225 | 228 | 390 | 393 | 385
|  | Р(кВт) |  | 26.6675
5712 | 160 | 1 | 10 | 26 | 43 | 180 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | 2 | [11 empty] | 18:45
|  | сумма | 10 | 26 | 43 |  |  | 223 | 223 | 225 | 384 | 387 | 389
|  | Р(кВт) |  | 17.703
5713 | 63 | 1 | 2.5 | 4.2 | 7.1 | 219 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | сумма | 2.5 | 4.2 | 7.1 |  |  | 225 | 230 | 227 | 398 | 399 | 403 | 18:00
|  | Р(кВт) |  | 3.1402
5714 | 250 | 1 | 10 | 13.4 | 8 | 216 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | 2 | 10 | 27 | 9 | 227 | [7 empty] | 17:20
|  | 3 | 68 | 57 | 43 | 206
|  | сумма | 88 | 97.4 | 60 |  |  | 229 | 226 | 231 | 392 | 399 | 396
|  | Р(кВт) |  | 56.0244
5715 | 250 | 1 | 5 | 10.5 | 2 | 228 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | 2 | 29 | 10 | 30 | 222 | [7 empty] | 17:00
|  | сумма | 34 | 20.5 | 32 |  |  | 233 | 235 | 237 | 408 | 416 | 415
|  | Р(кВт) |  | 20.3235
5716 | 40 | 1 | 6 | 5 | 1 | 225 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | сумма | 6 | 5 | 1 |  |  | 230 | 230 | 228 | 394 | 396 | 398 | 20:25
|  | Р(кВт) |  | 2.758
5717 | 100 | 1 | 31 | 11 | 23 | 221 | [7 empty] | 2014-12-22
|  | 2 | 3 | 21 | 1 | 240 | [7 empty] | 20:50
|  | сумма | 34 | 32 | 24 |  |  | 230 | 231 | 229 | 399 | 397 | 397
|  | Р(кВт) |  | 20.708
Ф11508
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) напряжение в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 1 | 42 | 17 | 5 | 220 | [7 empty] | 2014-12-25
|  | 2 | 5 | 32 | 40 | 220 | [7 empty] | 18:00
|  | сумма | 47 | 49 | 45 |  |  | 226 | 232 | 233 | 403 | 406 | 404
|  | Р(кВт) |  | 32.475
5802 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 226 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | 3 | 39 | 28 | 216 | [7 empty] | 20:10
|  | сумма | 6 | 39 | 28 |  |  | 227 | 227 | 223 | 395 | 400 | 397
|  | Р(кВт) |  | 16.459
5803 | 250 | 1 | 50 | 65 | 48 | 211 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19:20
|  | сумма | 50 | 65 | 48 |  |  | 227 | 227 | 227 | 396 | 395 | 400
|  | Р(кВт) |  | 37.001
5804 | 100 | 1 | 68 | 7 | 42 | 187 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | [11 empty] | 18:15
|  | сумма | 68 | 7 | 42 |  |  | 215 | 236 | 239 | 395 | 398 | 398
|  | Р(кВт) |  | 26.31
5805 | 100 | 1 | 36 | 24 | 56 | 190 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | 9 | 25 | 39 | 207 | [7 empty] | 18:30
|  | 3 | 5 | 4 | 9 | 214
|  | сумма | 50 | 53 | 104 |  |  | 247 | 217 | 221 | 390 | 394 | 393
|  | Р(кВт) |  | 46.835
5806 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 206 |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-23
|  | сумма | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 21:10
|  | Р(кВт) |  | 0
ПС 35/10 "Тастуба" Ф25603
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) напряжение в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 1 | 24 | 16 | 16 | 248 | [7 empty] | 2014-12-23
17:20
|  | сумма | 24 | 16 | 16 |  |  | 250 | 247 | 247 | 434 | 435 | 434
|  | Р(кВт) |  | 13.904
1612 | 100 | 1 | 19 | 0 | 3 | 241 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | 3 | 2 | 22 | 247 | [7 empty] | 18:00
|  | сумма | 22 | 2 | 25 |  |  | 250 | 230 | 240 | 430 | 431 | 430
|  | Р(кВт) |  | 11.96
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) напряжение в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 1 | 39 | 19 | 19 | 230 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | 22 | 43 | 37 | 240 | [7 empty] | 19:25
|  | 3 | 1 | 4 | 0 | 237
|  | сумма | 62 | 66 | 56 |  |  | 238 | 246 | 239 | 418 | 414 | 418
|  | Р(кВт) |  | 44.376
2102 | 250 | 1 | 18 | 42 | 18 | 244 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | 9 | 10 | 21 | 241 | [7 empty] | 20:00
|  | 3 | 5 | 5 | 11 | 244
|  | сумма | 32 | 57 | 50 |  |  | 248 | 249 | 244 | 423 | 433 | 423
|  | Р(кВт) |  | 34.329
Ф14207
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) напряжение в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 1 | 5 | 11 | 5 | 227 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | 13 | 9 | 11 | 230 | [7 empty] | 21:50
|  | сумма | 18 | 20 | 16 |  |  | 225 | 238 | 235 | 412 | 410 | 412
|  | Р(кВт) |  | 12.57
4950 | 160 | 1 | 4 | 0 | 6 | 229 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 22:15
|  | сумма | 4 | 0 | 6 |  |  | 236 | 235 | 236 | 411 | 410 | 412
|  | Р(кВт) |  | 2.36
4930 | 100 | 1 | 26 | 18 | 5 | 240 | [7 empty] | 2014-12-23
|  | 2 | 6 | 13 | 6 | 238 | [7 empty] | 18:30
|  | сумма | 32 | 31 | 11 |  |  | 239 | 232 | 250 | 412 | 410 | 415
|  | Р(кВт) |  | 17.59
ПС 35/10 КАШКИНО
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) напряжение в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 1 | 18.6 | 56.4 | 40 | 198 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | 3 | 38 | 17 | 37.8 | 210 | [7 empty] | 18:05
|  | 4 | 11.5 | 11.5 | 0 | 215
|  | сумма | 68.1 | 84.9 | 77.8 |  |  | 226 | 215 | 224 | 388 | 390 | 385
Р(кВт)
1944 | 100 | 1 | 55 | 54 | 24 | 230 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 230 | [7 empty] | 18:25
|  | сумма | 55.6 | 54.6 | 24 |  |  | 225 | 232 | 232 | 402 | 389 | 398
|  | Р(кВт) |  | 30.7452
1946 | 100 | 1 | 24 | 14.5 | 28.1 | 208 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | 2 | 9 | 47.7 | 33.5 | 213 | [7 empty] | 18:50
|  | сумма | 33 | 62.2 | 61.6 |  |  | 221 | 207 | 214 | 378 | 372 | 370
|  | Р(кВт) |  | 33.3508
1947 | 100 | 1 | 15 | 34.6 | 3 | 225 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | 2 | 23 | 5.8 | 1.5 | 235 | [7 empty] | 19:15
|  | сумма | 38 | 40.4 | 4.5 |  |  | 194 | 240 | 227 | 382 | 390 | 388
|  | Р(кВт) |  | 18.0895
1945 | 100 | 1 | 12 | 10.3 | 21.3 | 229 | [7 empty] | 2014-12-24
|  | 2 | 5 | 0.3 | 3.2 | 230 | [7 empty] | 19:40
|  | сумма | 17 | 10.6 | 24.5 |  |  | 236 | 236 | 237 | 415 | 416 | 412
|  | Р(кВт) |  | 12.3201

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24