## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2105 | 40 | 57.8 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 220 | 220 | 220 | 384 | 384 | 384
|  |  | 2 | А: 0.1; В: 8.2; С: 0.2 | 2019-12-23
19 ч.00 м
|  |  | сумма | А: 2.4; В: 9.8; С: 1.1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2439 | 63 |  | 1 | 3.6 | 13 | 2.3 | 226 | 226 | 226 | 396 | 396 | 396
|  |  | 2 | А: 12.7; В: 1.7; С: 7.5 | 2019-12-23
|  | 91 | 3 | А: 5.2; В: 1.4; С: 0.4 | 18 ч.35 м.
|  |  | сумма | А: 21.5; В: 16.1; С: 10.2
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2116 | 100 |  | 1 | 1.1 | 3.8 | 10.3 | 224 | 224 | 224 | 388 | 388 | 388
|  |  | 2 | А: 2.3; В: 4.3; С: 1.5 | 2019-12-23
|  | 144 | [10 empty] | 18 ч.20 м.
|  |  | сумма | А: 3.4; В: 8.1; С: 11.8
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2396 | 40 |  | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 394 | 394 | 394
2019-12-23
|  | 57.8 | [10 empty] | 19 ч.30 м.
|  |  | сумма | А: 0.1; В: 0; С: 0
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2326 | 100 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключена
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  | 144 | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2092 | 63 |  | 1 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 226 | 226 | 226 | 396 | 402 | 399
|  |  | 2 | А: 0.5; В: 4.3; С: 1.8 | 2019-12-23
|  | 91 | 3 | А: 8.3; В: 2.6; С: 3.8
20ч.20 м
|  |  | сумма | А: 9.1; В: 8.8; С: 5.8
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2482 | 63 |  | 1 | 32.7 | 15.5 | 31 | 227 | 234 | 232 | 414 | 407 | 412 | 16.12.19.
|  | 91 | [10 empty] | 10 ч.30 м
|  |  | сумма | А: 32.7; В: 15.5; С: 31
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2152 | 100 |  | 1 | 14 | 14 | 18 | 234 | 230 | 230 | 400 | 404 | 407
|  |  | 2 | А: 10; В: 18; С: 9 | 2019-12-19
144
19 ч.30 м
|  |  | сумма | А: 24; В: 32; С: 27
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-24
2 | 630 |  | 1 | 339 | 350 | 335 | 226 | 226 | 228 | 403 | 399 | 401 | 11 ч.30 м
Т1 |  | 910 | сумма | А: 339; В: 350; С: 335
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
3 | 1000 |  | 3 | 435 | 457 | 435 | 226 | 226 | 223 | 383 | 382 | 382
|  |  | 4 | А: 34.5; В: 30.6; С: 21.9 | 2019-12-19
|  | 1445 | 5 | А: 145; В: 133; С: 136
|  |  | 6 | А: 187; В: 172; С: 183 | 10 ч.30 м
|  |  | 7 | А: 281; В: 274; С: 259
|  |  | сумма | А: 1082.5; В: 1066.6; С: 1034.9
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
4 | 1000 |  | 2 | 373 | 377 | 379 | 235 | 232 | 231 | 408 | 403 | 409 | 2019-12-19
|  | 1445 | 3 | А: 124; В: 116; С: 135 | 09 ч.00 м
|  |  | сумма | А: 497; В: 493; С: 514
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
5 | 1000 |  | 1 | 240 | 240 | 250 | 233 | 229 | 223 | 405 | 401 | 407
|  |  | 2 | А: 36.2; В: 32.5; С: 12.3 | 2019-12-19
|  |  | 3 | А: 3.9; В: 3; С: 2.2
|  | 1445 | 4 | А: 7.1; В: 6.6; С: 6.8 | 09 ч.20 м
|  |  | 5 | А: 0.8; В: 16; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 288; В: 282.1; С: 271.3
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231 | 235 | 232 | 402 | 405 | 401
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 13.1; В: 16.3; С: 20.4
|  |  | 12 | А: 0.8; В: 0.3; С: 0.8 | 2019-12-19
|  |  | 13 | А: 0.2; В: 0.1; С: 0.1
|  |  | 16 | А: 17.6; В: 16.6; С: 19 | 10 ч.20 м
|  |  | 17 | А: 32.5; В: 24.6; С: 26.5
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 64.2; В: 57.9; С: 66.8
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-19
8 | 630 | 910 | 1 | 201 | 169 | 192 | 238 | 239 | 235 | 412 | 410 | 409 | 09 ч.35 м
|  |  | сумма | А: 201; В: 169; С: 192
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-19
2527 | 63 |  | 1 | 3 | 2 | 0 | 232 | 236 | 235 | 405 | 410 | 409
|  | 91 | 2 | А: 0; В: 2; С: 3 | 15 ч.10 м
|  |  | сумма | А: 3; В: 4; С: 3
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Декабрь 2019г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-19
2219 | 63 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 238 | 239 | 235 | 412 | 410 | 409
|  | 91 | 2 | А: 0; В: 0; С: 0 | 16 ч.00 м
|  |  | сумма | А: 0; В: 2; С: 0