## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки декабрь 2019г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2019г. 18:45:00
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 51 | 43 | 74 | 230 | 234 | 227 | 396 | 394 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 16; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 43; I(A) В: 42; I(A) С: 30
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 16; I(A) С: 15
|  |  | 5 | I(A) А: 31; I(A) В: 5; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 154; I(A) В: 122; I(A) С: 135
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2019г. 20:25:00
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 38 | 17 | 71 | 237 | 232 | 222 | 400 | 400 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 84; I(A) С: 40
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 60; I(A) С: 34
|  |  | сумма | I(A) А: 83; I(A) В: 161; I(A) С: 145
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2019г. 20:13:00
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 8 | 40 | 29 | 232 | 218 | 241 | 393 | 401 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 10; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 61; I(A) В: 51; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 27; I(A) В: 51; I(A) С: 24
|  |  | 5 | I(A) А: 56; I(A) В: 36; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 162; I(A) В: 188; I(A) С: 89
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2019г. 20:31:00
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 35 | 33 | 45 | 230 | 234 | 224 | 391 | 395 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 25; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 36; I(A) В: 50; I(A) С: 40
|  |  | сумма | I(A) А: 97; I(A) В: 108; I(A) С: 117
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2019г. 19:50:00
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 17 | 21 | 62 | 236 | 227 | 218 | 394 | 389 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 37; I(A) В: 38; I(A) С: 43
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 14; I(A) С: 23
|  |  | 4 | I(A) А: 47; I(A) В: 8; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 107; I(A) В: 81; I(A) С: 139
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2019г. 18:05:00
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 20 | 16 | 25 | 233 | 228 | 228 | 395 | 401 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 47; I(A) В: 26; I(A) С: 60
|  |  | 3 | I(A) А: 27; I(A) В: 18; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 94; I(A) В: 60; I(A) С: 116
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2019г. 18:20:00
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 71 | 47 | 61 | 231 | 228 | 231 | 397 | 397 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 82; I(A) В: 100; I(A) С: 92
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 60; I(A) С: 23
|  |  | сумма | I(A) А: 174; I(A) В: 207; I(A) С: 176
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2019г. 18:30:00
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 16 | 75 | 10 | 231 | 228 | 235 | 401 | 396 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 51; I(A) В: 37; I(A) С: 52
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 9; I(A) С: 44
|  |  | сумма | I(A) А: 92; I(A) В: 121; I(A) С: 106
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2019г. 19:05:00
ТП-472(Пищекомбинат) | 160 | 231 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 234 | 232 | 230 | 399 | 402 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 21; I(A) С: 57
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 6; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 24.8; I(A) В: 27.5; I(A) С: 69.4
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2019г. 20:50:00
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 8 | 2 | 4 | 234 | 231 | 228 | 396 | 400 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 56; I(A) С: 63
|  |  | 3 | I(A) А: 38; I(A) В: 56; I(A) С: 36
|  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 25; I(A) С: 22
|  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 115; I(A) В: 140; I(A) С: 127
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 20:55:00
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 50 | 39 | 85 | 227 | 237 | 213 | 396 | 397 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 50; I(A) С: 41
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 30; I(A) В: 16; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 120; I(A) В: 105; I(A) С: 141
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 18:15:00
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 10 | 24 | 28 | 229 | 228 | 227 | 392 | 397 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 60; I(A) В: 67; I(A) С: 75
|  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 91; I(A) С: 103
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 18:30:00
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 25 | 0 | 14 | 233 | 251 | 235 | 418 | 420 | 415
|  |  | 2 | I(A) А: 71; I(A) В: 24; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 96; I(A) В: 24; I(A) С: 32
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 18:45:00
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 32 | 25 | 41 | 230 | 234 | 236 | 400 | 404 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 78; I(A) В: 71; I(A) С: 96
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 110; I(A) В: 96; I(A) С: 137
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 19:00:00
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 36 | 29 | 46 | 234 | 223 | 226 | 389 | 394 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 30; I(A) С: 39
|  |  | 3 | I(A) А: 62; I(A) В: 108; I(A) С: 44
|  |  | сумма | I(A) А: 118; I(A) В: 167; I(A) С: 129
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 19:10:00
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 23 | 23 | 9 | 226 | 228 | 231 | 391 | 397 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 34; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 57; I(A) С: 40
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 19:55:00
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 7 | 24 | 14 | 225 | 229 | 226 | 394 | 396 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 45; I(A) С: 45
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 69; I(A) С: 59
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 19:37:00
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 5 | 11 | 16 | 238 | 233 | 235 | 406 | 411 | 413
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 12; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 10; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 33; I(A) С: 19
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 19:45:00
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 9 | 3 | 5 | 227 | 233 | 229 | 399 | 397 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 16; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 11; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 30; I(A) С: 25
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 20:00:00
ТП-493(С-Юлаева) | 400 | 578 | 1 | 38 | 49 | 36 | 225 | 222 | 225 | 388 | 391 | 387
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 6; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 41; I(A) С: 30
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 4; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 100; I(A) С: 86
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 20:40:00
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 53 | 17 | 21 | 227 | 233 | 231 | 396 | 402 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 18; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 15; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 50; I(A) С: 45
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2019г. 19:10:00
ТП-478(КНС) | 160 | 144 | 1 | 19 | 4 | 6 | 230 | 229 | 231 | 397 | 400 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 69; I(A) С: 51
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 18; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 91; I(A) С: 73
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2019г. 18:50:00
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 13 | 25 | 21 | 230 | 224 | 240 | 399 | 397 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 22; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 6; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 53; I(A) С: 32
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 19:26:00
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 26 | 27 | 31 | 232 | 241 | 234 | 409 | 412 | 406
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 27; I(A) С: 31
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2019г. 18:52:00
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 3 | 32 | 7 | 224 | 222 | 225 | 384 | 387 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 100; I(A) В: 109; I(A) С: 63
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 16; I(A) С: 17
|  |  | 4 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 120; I(A) В: 159; I(A) С: 111
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2019г. 20:39:00
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 7 | 6 | 7 | 234 | 235 | 224 | 403 | 402 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 16; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 76; I(A) В: 13; I(A) С: 57
|  |  | сумма | I(A) А: 91; I(A) В: 35; I(A) С: 96
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2019г. 19:23:00
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 76 | 24 | 45 | 235 | 242 | 240 | 412 | 417 | 416
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 21; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 15; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 116; I(A) В: 60; I(A) С: 86
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2019г. 19:30:00
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 110 | 24 | 50 | 242 | 233 | 234 | 408 | 405 | 409
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 18; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 16; I(A) С: 63
|  |  | сумма | I(A) А: 172; I(A) В: 58; I(A) С: 116
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2019г. 21:00:00
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 30 | 18 | 42 | 234 | 230 | 231 | 402 | 398 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 1; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 45; I(A) В: 22; I(A) С: 59
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2019г. 20:45:00
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | 1 |  |  |  | 212 | 214 | 216 | 371 | 376 | 374
2
3
4
5
6
сумма
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2019г. 20:10:00
ТП-6564(МПМК) | 250 | 361 | 1 | 17 | 25 | 17 | 228 | 229 | 226 | 394 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 2; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 27; I(A) С: 34
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2019г. 18:10:00
ТП-463(Автовокзал) | 160 | 231 | 1 | 55 | 85 | 72 | 230 | 220 | 230 | 389 | 385 | 391
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | 3 | I(A) А: 63; I(A) В: 40; I(A) С: 16
|  |  | 4 | I(A) А: 45; I(A) В: 36; I(A) С: 46
|  |  | 5 | I(A) А: 46; I(A) В: 1; I(A) С: 2
|  |  | 6 | I(A) А: 11; I(A) В: 22; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 221; I(A) В: 185; I(A) С: 161
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2019г. 20:59:00
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 106 | 101 | 107 | 231 | 229 | 229 | 401 | 396 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 107; I(A) В: 103; I(A) С: 114
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2019г. 18:30:00
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 13 | 35 | 4 | 227 | 224 | 228 | 393 | 396 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 23; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 41; I(A) В: 34; I(A) С: 67
|  |  | 4 | I(A) А: 60; I(A) В: 93; I(A) С: 87
|  |  | сумма | I(A) А: 139; I(A) В: 185; I(A) С: 173
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2019г. 18:45:00
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 35 | 17 | 47 | 224 | 222 | 219 | 386 | 384 | 382
|  |  | 2 | I(A) А: 83; I(A) В: 111; I(A) С: 98
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 2; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 130; I(A) В: 130; I(A) С: 154
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2019г. 20:00:00
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 43 | 32 | 18 | 233 | 232 | 228 | 399 | 402 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 17; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 23; I(A) С: 23
|  |  | 4 | I(A) А: 97; I(A) В: 62; I(A) С: 67
|  |  | 5 | I(A) А: 8; I(A) В: 4; I(A) С: 6
|  |  | 6 | I(A) А: 46; I(A) В: 79; I(A) С: 46
|  |  | сумма | I(A) А: 221; I(A) В: 217; I(A) С: 185
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2019г. 18:55:00
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 12 | 7 | 4 | 222 | 224 | 221 | 388 | 386 | 382
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 23; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 26; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 2
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 57; I(A) С: 33
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2019г. 19:10:00
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 |  |  |  | 218 | 229 | 217 | 393 | 386 | 390
2
3
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 20:25:00
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 231 | 399 | 401 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 1; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 14; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 29; I(A) В: 15; I(A) С: 25
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 20:37:00
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 231 | 230 | 226 | 399 | 396 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 13; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 1; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 14; I(A) С: 24
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2019г. 19:35:00
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 15 | 20 | 20 | 223 | 221 | 226 | 387 | 394 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 20; I(A) С: 20
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 19:40:00
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 230 | 229 | 394 | 397 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 147; I(A) В: 92; I(A) С: 111
|  |  | сумма | I(A) А: 147; I(A) В: 92; I(A) С: 111
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 16.12.2019г. 18:27:00
ТП-6558 | 100 | 144 | 1 | 80 | 66 | 60 | 227 | 230 | 225 | 391 | 402 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 57; I(A) В: 70; I(A) С: 55
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 3; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 141; I(A) В: 139; I(A) С: 140
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 16.12.2019г. 19:06:00
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 36 | 44 | 40 | 228 | 231 | 230 | 400 | 400 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 40; I(A) В: 40; I(A) С: 22
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 15; I(A) С: 5
|  |  | 5 | I(A) А: 51; I(A) В: 13; I(A) С: 55
|  |  | сумма | I(A) А: 132; I(A) В: 114; I(A) С: 124
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 16.12.2019г. 18:37:00
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224 | 226 | 395 | 394 | 396
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 16.12.2019г. 18:45:00
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 1 | 19 | 10 | 231 | 234 | 232 | 403 | 403 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 0; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 19; I(A) С: 17
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 16.12.2019г. 19:15:00
ТП-6561 | 160 | 231 | 1 | 7 | 4 | 0 | 223 | 226 | 226 | 395 | 400 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 25; I(A) С: 20
5
6
|  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 29; I(A) С: 20
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 19:45:00
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 32 | 14 | 44 | 230 | 231 | 227 | 399 | 398 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 14; I(A) С: 44
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 19:35:00
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 14 | 9 | 6 | 220 | 233 | 228 | 391 | 398 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 56; I(A) В: 34; I(A) С: 38
|  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 43; I(A) С: 44
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 20:06:00
ТП-480 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 7 | 230 | 237 | 227 | 404 | 405 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 3; I(A) С: 20
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2019г. 20:10:00
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 11 | 11 | 40 | 217 | 208 | 204 | 403 | 401 | 406
|  |  | сумма | I(A) А: 11; I(A) В: 11; I(A) С: 40
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 20:15:00
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 16 | 20 | 13 | 218 | 218 | 220 | 380 | 381 | 388
|  |  | сумма | I(A) А: 16; I(A) В: 20; I(A) С: 13
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2019г. 19:25:00
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 227 | 398 | 398 | 393
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 16.12.2019г. 18:53:00
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 22 | 32 | 41 | 230 | 233 | 233 | 400 | 401 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 10; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 60; I(A) В: 50; I(A) С: 20
|  |  | 4 | I(A) А: 31; I(A) В: 20; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 122; I(A) В: 112; I(A) С: 106
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 16.12.2019г. 19:10:00
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 |  |  |  | 220 | 223 | 223 | 386 | 388 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 37; I(A) С: 36
|  |  | 3 | I(A) А: 122; I(A) В: 77; I(A) С: 100
|  |  | 4 | I(A) А: 52; I(A) В: 70; I(A) С: 54
|  |  | сумма | I(A) А: 197; I(A) В: 184; I(A) С: 190
Начальник ОП с.Киргиз-Мияки ООО "ГИП-Электро"______________________С.М.Минигулов.

## МКР Южный
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки МКР "Южный" декабрь 2018г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 16.12.2019г. 19:30
ТП-6558 | 100 | 144 | 1
2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2018г. 20:45
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 21 | 22 | 22 | 243 | 240 | 240 | 417 | 413 | 417
|  |  | 2 | I(A) А: 94; I(A) В: 47; I(A) С: 83
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 19; I(A) С: 18
|  |  | 4 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 22.7; I(A) С: 14
|  |  | 5 | I(A) А: 34; I(A) В: 25; I(A) С: 40
|  |  | сумма | I(A) А: 167.8; I(A) В: 135.7; I(A) С: 177
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2018г. 20:15
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229 | 231 | 399 | 398 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2018г. 20:00
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 238 | 241 | 239 | 412 | 415 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 1; I(A) С: 1.1
|  |  | 3 | I(A) А: 76; I(A) В: 61; I(A) С: 38
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 77.8; I(A) В: 62.6; I(A) С: 39.9
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2018г. 20:30
ТП-6561 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 232 | 400 | 401 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 20; I(A) С: 16
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0.8; I(A) В: 20; I(A) С: 16
Sтр, кВА | I ном. А
25 | 36,1
40 | 57,8
63 | 91
100 | 144
160 | 231
250 | 361
315 | 455
320 | 462
400 | 578
630 | 910
1000 | 1445
1600 | 2312

## Лист1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.19г. 20:45
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 57 | 31 | 32 | 212 | 223 | 225 | 384 | 388 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 73; I(A) В: 37; I(A) С: 38
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 25; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 158; I(A) В: 93; I(A) С: 100
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.18г. 20:45
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 57 | 63 | 69 | 224 | 229 | 221 | 384 | 397 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 37; I(A) В: 43; I(A) С: 65
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 20; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 114; I(A) В: 126; I(A) С: 152
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 19:10
ТП-454 | 160 | 231 | 1 | 59 | 47 | 90.6 | 215 | 229 | 228 | 386 | 385 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 65; I(A) В: 23.3; I(A) С: 38.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 23.2; I(A) В: 25.1; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 147.2; I(A) В: 95.4; I(A) С: 151.2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП-454 | 160 | 231 | 1
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП-454 | 160 | 231 | 1
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП-454 | 160 | 231 | 1
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0