## Лист1
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-17 20:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 12 | 11 | 15 | 244 | 250 | 251 | 413 | 415 | 414 | 2019-12-18 18:00
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 12; В: 11; С: 15
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 18 | 30 | 12 | 232 | 230 | 229 | 404 | 407 | 404 | 2019-12-18 18:30
|  |  | 2 | А: 8; В: 17; С: 13
|  |  | 3 | А: 23; В: 15; С: 29
4
5
|  |  | сумма | А: 23; В: 15; С: 54
ТП-7 | 250 | 360 | 1 | 6 | 4 | 18 | 229 | 232 | 227 | 402 | 406 | 403 | 2019-12-19 19:00
|  |  | 2 | А: 25; В: 14; С: 21
|  |  | 3 | А: 3; В: 2; С: 7
4
5
|  |  | сумма | А: 34; В: 20; С: 46
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 31 | 41 | 50 | 234 | 226 | 224 | 397 | 400 | 406 | 2019-12-19 19:20
|  |  | 2 | А: 15; В: 16; С: 23
|  |  | 3 | А: 28; В: 46; С: 11
|  |  | 4 | А: 3; В: 1; С: 2
5
|  |  | сумма | А: 71; В: 86; С: 78
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 17 | 60 | 30 | 239 | 235 | 225 | 409 | 406 | 409 | 2019-12-19 19:30
|  |  | 2 | А: 18; В: 11; С: 53
|  |  | 3 | А: 29; В: 56; С: 29
|  |  | 4 | А: 10; В: 22; С: 3
5
|  |  | сумма | А: 74; В: 149; С: 119
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 23 | 8 | 14 | 235 | 237 | 230 | 410 | 409 | 410 | 2019-12-19 19:40
|  |  | 2 | А: 8; В: 15; С: 10
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 10; С: 8
5
|  |  | сумма | А: 31; В: 33; С: 32
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 42 | 31 | 24 | 238 | 234 | 233 | 412 | 412 | 408 | 2019-12-19 20:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 5; С: 7
|  |  | 3 | А: 68; В: 34; С: 35
|  |  | 4 | А: 3; В: 1; С: 8
5
|  |  | сумма | А: 113; В: 71; С: 74
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 12 | 12 | 11 | 232 | 233 | 226 | 404 | 401 | 408 | 2019-12-19 20:30
|  |  | 2 | А: 22; В: 24; С: 47
|  |  | 3 | А: 2; В: 2; С: 3
4
5
|  |  | сумма | А: 36; В: 38; С: 61
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 10 | 10 | 10 | 238 | 235 | 235 | 406 | 405 | 408 | 2019-12-19 21:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-16 | 160 | 231 | 1 | 19 | 16 | 33 | 230 | 226 | 232 | 396 | 399 | 397 | 2019-12-20 18:30
|  |  | 2 | А: 2; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 31; В: 24; С: 24
|  |  | 4 | А: 14; В: 17; С: 8
|  |  | 5 | А: 1; В: 25; С: 5
|  |  | сумма | А: 67; В: 82; С: 82
ТП-17 | 250 | 361.2717 | 1 | 13 | 27 | 48 | 225 | 233 | 223 | 401 | 399 | 400 | 2019-12-20 19:00
|  |  | 2 | А: 33; В: 43; С: 54
|  |  | 3 | А: 42; В: 27; С: 29
4
5
|  |  | сумма | А: 88; В: 97; С: 131
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 10 | 14 | 0 | 228 | 227 | 229 | 402 | 400 | 400 | 2019-12-20 19:30
|  |  | 2 | А: 14; В: 9; С: 6
|  |  | 3 | А: 18; В: 21; С: 16
4
5
|  |  | сумма | А: 42; В: 44; С: 22
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 401 | 401 | 401 | 2019-12-20 20:00
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 18 | 18 | 19 | 231 | 231 | 230 | 401 | 402 | 401 | 2019-12-20 20:30
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 18; В: 18; С: 18
ТП-22 | 160 | 231 | 1 | 14 | 16 | 3 | 23 | 230 | 235 | 410 | 408 | 408 | 2019-12-20 21:00
|  |  | 2 | А: 17; В: 18; С: 16
|  |  | 3 | А: 3; В: 3; С: 0
|  |  | 4 | А: 11; В: 0; С: 8
|  |  | 5 | А: 30; В: 36; С: 28
|  |  | сумма | А: 75; В: 73; С: 55
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 75 | 85 | 80 | 228 | 236 | 225 | 402 | 403 | 408 | 2019-12-23 18:00
|  |  | 2 | А: 18; В: 11; С: 26
3
4
5
|  |  | сумма | А: 93; В: 96; С: 106
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 16 | 25 | 15 | 230 | 227 | 226 | 397 | 397 | 398 | 2019-12-23 18:30
|  |  | 2 | А: 20; В: 24; С: 15
|  |  | 3 | А: 21; В: 30; С: 36
|  |  | 4 | А: 75; В: 59; С: 68
|  |  | 5 | А: 20; В: 17; С: 25
|  |  | сумма | А: 152; В: 155; С: 159
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 30 | 32 | 31 | 233 | 233 | 235 | 410 | 414 | 408 | 2019-12-23 19:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 32; С: 33
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 233 | 235 | 410 | 414 | 408 | 2019-12-23 20:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-27 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230 | 231 | 402 | 400 | 401 | 2019-12-23 21:30
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 5 | 15 | 22 | 238 | 234 | 237 | 416 | 414 | 419 | 2019-12-23 21:40
|  |  | 2 | А: 10; В: 15; С: 7
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 30; С: 29
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 47 | 80 | 52 | 232 | 230 | 232 | 408 | 409 | 411 | 2019-12-23 22:00
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 47; В: 80; С: 52
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 34 | 34 | 28 | 228 | 230 | 230 | 404 | 403 | 407 | 2019-12-23 22:10
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 34; В: 34; С: 28
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 26 | 50 | 16 | 224 | 230 | 230 | 404 | 403 | 407 | 2019-12-24 18:00
|  |  | 2 | А: 16; В: 22; С: 15
|  |  | 3 | А: 15; В: 6; С: 13
4
5
|  |  | сумма | А: 57; В: 78; С: 34
ТП-33 | 160 |  | 1 | 9 | 25 | 8 | 233 | 232 | 230 | 403 | 401 | 406 | 2019-12-24 18:30
|  |  | 2 | А: 7; В: 7; С: 2
|  |  | 3 | А: 12; В: 5; С: 22
|  |  | 4 | А: 41; В: 13; С: 22
|  |  | 5 | А: 15; В: 19; С: 3
|  |  | сумма | А: 84; В: 69; С: 57
ТП-35 | 250 | 360 | 1 | 29 | 22 | 34 | 218 | 221 | 222 | 379 | 382 | 384 | 2019-12-24 19:00
|  |  | 2 | А: 36; В: 39; С: 7
3
4
5
|  |  | сумма | А: 65; В: 61; С: 41
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 7 | 28 | 7 | 233 | 223 | 218 | 400 | 403 | 407 | 2019-12-24 19:30
|  |  | 2 | А: 14; В: 32; С: 30
|  |  | 3 | А: 4; В: 36; С: 10
|  |  | 4 | А: 29; В: 54; С: 76
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 54; В: 150; С: 120
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 10 | 2 | 5 | 227 | 232 | 226 | 401 | 405 | 400 | 2019-12-24 19:40
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 10; В: 3; С: 5
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 8 | 2 | 5 | 232 | 230 | 230 | 402 | 400 | 401 | 2019-12-24 19:50
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 10
|  |  | 3 | А: 15; В: 12; С: 15
|  |  | 4 | А: 14; В: 18; С: 13
5
|  |  | сумма | А: 34; В: 44; С: 43
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 10 | 10 | 15 | 230 | 231 | 230 | 403 | 403 | 405 | 2019-12-24 20:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 5
3
4
5
|  |  | сумма | А: 10; В: 10; С: 20
ТП-47 | 25 | 36.1272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 402 | 402 | 402 | 2019-12-24 20:10
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 9 | 13 | 5 | 241 | 239 | 240 | 409 | 410 | 408
|  |  | 2 | А: 9; В: 10; С: 8
|  |  | 3 | А: 10; В: 7; С: 18 | 2019-12-24 20:20
4
5
|  |  | сумма | А: 28; В: 30; С: 76
|  |  | 1 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
[7 empty] | 230 | 230 | 230 | 402 | 402 | 402 | 2019-12-25 18:20
ТП-29 | 100 | 145
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 1 | 11 | 11 | 11 | 233 | 230 | 231 | 402 | 400 | 401 | 2019-12-25 18:50
ТП-42 | 2502 | 360
|  |  | сумма | А: 11; В: 11; С: 11
ТП-2960 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 401 | 401 | 401
2019-12-25 19:20
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
Мастер МЭУ ОП с.Федоровка_________________________ Алибаев А.С.
Ст.10